Вниманию населения!

Обязательным условием безопасного использования внутридомового газового оборудования является надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений.

С целью исключения случаев, связанных с отравлением угарным газом, проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистка должна производиться не реже 3 раз в год, не позднее, чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона.

Не допускается эксплуатация газового оборудования, находящегося в аварийном состоянии.

Администрация СП.